## Arkusz1
Szacunkowe zestawienie kosztów
„Zrównoważony rozwój gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Siedliszcze – [Infrastruktura i Przyszłość]”
Inwestor: Gmina Siedliszcze z siedzibą ul. Szpitalna 15a, 22 – 130 Siedliszcze
Wykaz oraz wartość robót
Lp. | Rodzaj robót | Jed. miary | Ilość | Kwota netto jedn. | Całkowita kwota netto | Całkowita kwota brutto przy stawce 23%
I | Wykonanie projektów architektoniczno-budowalanych, projektów technicznych oraz wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
II | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Siedliszcze oraz Marynin |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Roboty ziemne - wykopy wraz z odwodnieniem |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Wykopy pod obiekty wraz z zabezpieczeniem wykopów - grunt do wbudowania oraz częściowy wywóz | m3 | 3098.4 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zasypywanie wykopów piaskiem wraz z zagęszczeniem (gruntu nadającego się do zagęszczenia) | m3 | 3098.4 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Odwodnienie wykopów na czas prowdzenia robót (przyjęto pompowanie przez 24h/d przez 10 dni) | h | 240 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Odtworzenia nawierzchni | m2 | 500 |  | 0 | 0 | 0
2 | Roboty montażowe na sieci wodociągowej |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Rurociągi z rur dz160-200 | m | 993 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Przyłącza z rur PE dz32-63 | m | 297.8 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Rury osłonowe w gotowym wykopie i podłożu DN250 L=21,0m | m | 21 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Przewiert maszyną do wierceń poziomych rury osłonowej dn250stal L=21,0m | m | 21 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Zasuwa żeliwna DN 150 , z żeliwa sferoidalnego , z obudową i skrzynką uliczną | kpl. | 12 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Hydrant pożarowy nadziemny DN80 wraz z zasuwą i skrzynką uliczna wraz z obudową | kpl. | 8 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Opaska do nawiercania dn160/32 z zasuwą | szt. | 43 |  | 0 | 0 | 0
2.8 | Opaska do nawiercania dn160/40 z zasuwą | szt. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.9 | Opaska do nawiercania dn160/63 z zasuwą | szt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.10 | mufa zaślepiająca dn32 | złącz. | 43 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | mufa zaślepiająca dn40 | złącz. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.12 | mufa zaślepiająca dn63 | złącz. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.13 | Płukanie budowanego wodociągu o średnicy do 150 mm (jednokrotne) | m | 1291 |  | 0 | 0 | 0
2.14 | Drugie płukanie budowanego wodociągu o średnicy do 150 mm; L=1291 | m | 1291 |  | 0 | 0 | 0
2.15 | Dezynfekcja budowanego wodociągu o średnicy do 150 mm | m | 1291 |  | 0 | 0 | 0
2.16 | Wodna próba szczelności budowanych odcinków wodociągu z rur PE dn160PE | prób | 3 |  | 0 | 0 | 0
2.17 | Wodna próba szczelności budowanych odcinków wodociągu z rur PE dn63 | prób | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.18 | Wodna próba szczelności budowanych odcinków wodociągu z rur PE dn40 | prób | 2 |  | 0 | 0 | 0
2.19 | Wodna próba szczelności budowanych odcinków wodociągu z rur PE dn32 | prób | 43 |  | 0 | 0 | 0
III | Modernizacja przepompowni wody na sieci wodociągowejw m. Wola Korybutowa Pierwsza oraz Mogilnicy |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Roboty montażowe |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Demontaż istniejącego zestawu hydraforowego wraz z osprzętem | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Przebudowa instalacji technicznej - dostosowanie do nowego układu, przebudowa rurociągów | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Dostawa i montaż zestawu hydroforowego Wola Korybutowa Pierwsza | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Dostawa i montaż zestawu hydroforowego Mogilnica | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Dostawa i montaż układu sterowniczego | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Zabezpiecznie antykorozyjne zbiornika wody pitnej Wola Korybutowa Pierwsza | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Zabezpiecznie antykorozyjne zbiornika wody pitnej Mogilnica | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Zabezpieczenie dostaw wody na czas prowadzenia robót | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Próby oraz dezynfekcja | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
IV | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Roboty ziemne - wykopy wraz z odwodnieniem |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Wykopy pod obiekty wraz z zabezpieczeniem wykopów - grunt do wbudowania oraz częściowy wywóz | m3 | 2850 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Zasypywanie wykopów piaskiem wraz z zagęszczeniem (gruntu nadającego się do zagęszczenia) | m3 | 2850 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Odwodnienie wykopów na czas prowdzenia robót (przyjęto pompowanie przez 24h/d przez 20dni) | h | 480 |  | 0 | 0 | 0
2 | Roboty montażowe |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Dostawa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków RLM 1-4 | kpl. | 43 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Dostawa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków RLM 5-6 | kpl. | 14 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Przyłącza kanalizacyjne z rur PCV dz160mm wraz z uzbrojeniem (studnie tworzywowe dz300-400mm) | kpl. | 57 |  | 0 | 0 | 0
V | Wymiana studni głębinowej na sieci wodociągowej w m. Bezek - Kolonia |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Roboty montażowe |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Wymiana pompy głębinowej | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Oczyszczenie istniejącej kolumny filtrowej i pompowanie oczyszczające | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Orurowanie studni – stal nierdzewna AISI304 | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Obudowa studni z armaturą przyłączeniową – naziemna z laminatu poliestrowo-szklanego, termoizolacyjna | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Okablowanie zasilające i sterujące | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Próby oraz dezynfekcja | kpl. | 2 |  | 0 | 0 | 0
VI | TIK - wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej u ostatecznego odbiorcy |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Punkt pomiarowy dla DN110 | kpl. | 6 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Punkt pomiarowy dla DN160 | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | System monitoringu i wizualizacji węzłów wodociągowych w technologii GSM/GPRS | kpl. | 1 |  | 0 | 0
1.4 | Integracja systemu z portalem https://enaleznosci.siedliszcze.pl/ | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
VII | Dokumentacja powykonawcza. Pozwolenia wodnoprawne. Pozwolenie na użytkowanie. Badania. Inne opracowania wymagane prawem - komplet |  |  |  |  | 0 | 0
| Razem = I+II+III+IV+V+VI+VII |  |  |  | 0 | 0